|  |  |
| --- | --- |
| **Réf :**PC 05/16/22 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** |  |

**Caractéristiques d’entrée**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pn [kVA]** | **Fréq [Hz]** | **U1n [V]** | **U2o [V]** | **Variations %** | **Couplage** |
| 630 | 50 | 30000 | 400 | + 2.5  - 2.5 | Dyn |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe de tension** | **Densité courant** | **Induction** | **Tôle magnétique** | **Type de bobinage** | **Durée cc** |
|  |  |  | H105-30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertes à vide** | **Courant à vide** | **Pertes en charge** | **Tension de cc** | **Pertes totales** | **Echauffements** | **Altitude** |
|  |  |  |  |  | +50  55 | 1000 |

**Outils et docs support**

|  |  |
| --- | --- |
| Normes |  |
| Calculs similaires |  |
| Code de calcul |  |

**Observations** . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

**Calcul des grandeurs électriques**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |
| Tension de ligne | V | 30000 | 400 |
| Tension de phase | V | 30000 | 230.94 |
| Courant de ligne | A | 12.12 | 909.33 |
| Courant de phase | A | 7 | 909.33 |
| Classe de tension | kV | 36 | 1 |
| Rapport de transformation |  | | |

**Calcul des gradins, Vsp et du nombre de spires**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gradin** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| **Largeur [mm]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EpCol [mm]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **McolsL [Kg]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mcol C [Kg]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ep culasse** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mculs [Kg]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ep col4 [mm]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mcol4 [Kg]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M/largeur [Kg]** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Colonnes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S nette [ mm2 ]** | **Bmax [ Tesla ]** | **Masse [ Kg ]** | **4ème Colonne** | **S nette [ mm2 ]** | **Masse [ Kg ]** |
| 29033.7 | 1.79 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S nette [ mm2 ]**  **Culasses** | **Bmax [ Tesla ]** | **Masse [ Kg ]** |  | **Eptot [mm]** | **Masse tot Cmagn [ Kg ]** |
|  |  |  |  |  |

**Spires Variations**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vsp[V]** | **N1** | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.55 | 2597.4 | 20 | 2727.2727272727 | 2662.3376623377 | 2597.4025974026 | 2532.4675324675 | 2467.5324675325 |  |  |  |  |

**Calcul des bobinages primaire et secondaire**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |
| Dimension du conducteur | mm |  |  |
| Section du conducteur | mm2 |  |  |
| Densité du courant | A/mm2 |  |  |
| Nombre de couches |  | 12 |  |
| Spires par couche |  |  | ${sp/couche} |
| Isolement entre couches | mm |  |  |
| Canaux de refroidissement |  |  |  |
| Papier canal | mm |  |  |
| Dn | mm | 204 | |
| Dist Cmagn - BT | mm |  | |
| Diam intérieur BT | mm |  |  |
| Epaisseur BT | mm |  |  |
| Diam extérieur BT | mm |  | 250 |
| Dist MT-BT | mm | 15 | |
| Diam intérieur MT | mm | 274 |  |
| Epaisseur MT | mm | 39.6 |  |
| Diam extérieur MT | mm | 353 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |
| Hauteur conducteur | mm | 387.6 |  |
| Largeur de collier | mm | 3 | 3 |
| Hauteur bobine | mm | 104 | 104 |
| Poids conducteur | Kg | 151.46 | 16.87 |

**Détails particuliers de bobinage**

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |

**Paramètres de court-circuit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pcc à 75°C [watt]** | **Ucca % à 75°C** | **Uccr %** | **Ucc % à 75°C** |
| 4822.04 | 4.18 | 4.31 | 6 |

**Partie active**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Valeur** |
| Tôle magn | - | 705 |
| Découpage | - |  |
| Entraxe colonnes | mm |  |
| Hauteur colonnes | mm |  |
| Poids Tôles magn | Kg |  |
| Pertes spécifiques | W/Kg |  |
| Pertes à vide | W |  |
| Courant à vide | % |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Dimensions [mm ]** | **Qté** | **Poids [Kg]** |
| Flasque serrage Cm |  | 4 |  |
| Tirants serrage Cm |  |  |  |
| Tirants serrage bobines |  |  |  |
| Tirants couvercle |  |  |  |
| Limiteur de serrage Cm |  |  |  |
| Fers Plats des limiteurs |  |  |  |
| Raidisseur serrage Cm |  |  |  |

**Dimensions intérieures de la cuve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hauteur intérieure [mm]** | **Longueur intérieure [mm]** | **Largeur intérieure [mm]** |
|  |  |  |

**Composants de la cuve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Composant** | **Dimensions [ mm ]** | **Poids [Kg]** |
| Parois de cuve |  |  |
| Fond de cuve |  |  |
| Renforts de cuve |  |  |
| Cadre |  |  |
| Tôle couvercle |  |  |
| Renforts couvercle |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Composant** | **Dimensions [ mm ]** | **Poids [Kg]** |
| Support partie active |  |  |
| Anneaux de levage |  |  |
| Conservateur |  |  |
| Chariot |  |  |
| Galets de roulement |  |  |
| Crochets poteau |  |  |

**Refroidissement**

|  |  |
| --- | --- |
| Radiateurs |  |
| Largeur |  |
| Hauteur |  |
| Surface cuve+rads |  |
| Watts / m2 |  |
| Surface échange bobines MT |  |
| Surface échange bobines BT |  |
| Δθ huile au sommet |  |
| Δθ cu MT |  |
| Δθ cu BT |  |
| Volume huile radiateurs |  |
| Poids des radiateurs |  |
| Montage |  |
| Vannes d’isolement |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ondes |  |
| Profondeurs |  |
| Pas des ondes |  |
| Hauteur des ondes |  |
| Surface cuve+Ondes |  |
| Watts / m2 |  |
| Surface échange bobines MT |  |
| Surface échange bobines BT |  |
| Δθ huile au sommet |  |
| Δθ cu MT |  |
| Δθ cu BT |  |
| Volume huile des ondes |  |
| Poids Panneaux à ondes |  |

**Encombrements et poids**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hauteur totale** | **Longueur totale** | **Largeur totale** |  | **Poids huile** | **Poids partie active** | **Poids cuve** | **Poids total** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboré par :** Balssem Zoghbi |  | **Vérification et Approbation** |
| Date et signature | | **D E**  Date et signature |